## 封面-1
工程概(预)算书
建设单位：
工程名称： |  | 呼伦贝尔市老年公寓10号楼消防维修工程
建筑面积： |  |  | m2
工程造价： |  | 563492 | 元
伍拾陆万叁仟肆佰玖拾贰元整
施工单位（盖章）
编制日期：

## 单位工程费用表
单位工程费用表
工程名称：呼伦贝尔市老年公寓10号楼消防维修工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 | 取费说明 |  | 费率(%) | 费用金额（元）
1 | 分部分项工程费 | 分部分项合计 |  |  | 506703.08
2 | 措施项目工程费 | 措施项目合计 |  |  | 10261.86
3 | 其他项目费 | 其他项目合计
4 | 规费 | 环境保护税
5 | 环境保护税
6 | 税前工程造价 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费+规费 |  |  | 516964.94
7 | 税金 | 税前工程造价 |  | 9 | 46526.84
8 | 工程造价 | 税前工程造价+税金 |  |  | 563491.78

## 单位工程概预算表
单位工程概预算表
工程名称：呼伦贝尔市老年公寓10号楼消防维修工程 | [6 empty] | 第1页 共2页
序号 | 定额号 | 名称 | 单位 | 工程量 | 基价 | 直接费 |  | 人工费 | 工日
1 | 5-5-1 | 点型探测器 感烟 | 个 | 385 | 79.02 | 30422.7 |  | 16639.7
2 | 5-5-2 | 点型探测器 感温 | 个 | 21 | 79.05 | 1660.05 |  | 907.62
3 | 5-5-7 | 线型探测器 信号转换装置 | 台 | 4 | 630.45 | 2521.8 |  | 991.32
4 | 5-5-9 | 火灾报警按钮 | 个 | 109 | 121.88 | 13284.92 |  | 8265.47
5 | 5-5-68 | 火灾报警联动一体机 落地 256点以内 | 台 | 1 | 17610.8 | 17610.8 |  | 3849
6 | 5-5-61 | 消防电话主机 30路以内 | 台 | 1 | 5876.25 | 5876.25 |  | 3266.14
7 | 5-5-18 | 消防报警 电话分机 | 个 | 11 | 93.72 | 1030.92 |  | 348.92
8 | 5-5-64 | 火灾报警控制微机、图形显示及打印终端 | 台 | 1 | 9881.15 | 9881.15 |  | 980.32
9 | 5-5-12 | 声光报警器 | 个 | 112 | 166 | 18592 |  | 10177.44
10 | 5-5-21 | 扬声器 壁挂式 (3W-5W) | 个 | 203 | 105.98 | 21513.94 |  | 8773.66
11 | 5-5-23 | 消防专用 模块 单输入 | 个 | 20 | 353.76 | 7075.2 |  | 4956.6
12 | 5-5-25 | 消防专用 模块 单输出 | 个 | 90 | 372.67 | 33540.3 |  | 23601.6
13 | 5-5-2 | 点型探测器 感温 | 个 | 21 | 115.77 | 2431.17 |  | 907.62
14 | 5-5-27 | 消防专用 模块 单输入单输出 | 个 | 276 | 410.94 | 113419.44 |  | 80749.32
15 | 5-5-9 | 火灾报警按钮 | 个 | 109 | 121.88 | 13284.92 |  | 8265.47
16 | 5-5-55 | 消防广播控制柜 | 套 | 1 | 5937.55 | 5937.55 |  | 3205.73
17 | 5-5-23 | 消防专用 模块 单输入 | 个 | 20 | 340.48 | 6809.6 |  | 4956.6
18 | 5-5-23 | 消防专用 模块 单输入 | 个 | 31 | 340.48 | 10554.88 |  | 7682.73
19 | 5-2-103 | 电控式消防水炮安装 进口口径100mm以内 | 台 | 4 | 12960.63 | 51842.52 |  | 836.64
20 | 6-6-20 | 控制箱安装 | 台 | 1 | 8564.1 | 8564.1 |  | 345.96
21 | 3-8-37 | 法兰阀门安装 公称直径200mm以内 | 个 | 6 | 1434.21 | 8605.26 |  | 933.42
22 | 3-8-36 | 法兰阀门安装 公称直径150mm以内 | 个 | 5 | 1034 | 5170 |  | 603.45
23 | 3-8-34 | 法兰阀门安装 公称直径100mm以内 | 个 | 3 | 620.74 | 1862.22 |  | 261.6
24 | 3-8-62 | 对夹式蝶阀安装 公称直径150mm以内 | 个 | 5 | 661.64 | 3308.2 |  | 530.8
25 | 3-8-37 | 法兰阀门安装 公称直径200mm以内 | 个 | 4 | 1640.14 | 6560.56 |  | 622.28
26 | 3-8-36 | 法兰阀门安装 公称直径150mm以内 | 个 | 2 | 1090.5 | 2181 |  | 241.38
27 | 3-8-13 | 螺纹电磁阀安装 公称直径65mm以内 | 个 | 2 | 489.78 | 979.56 |  | 110.46
28 | 3-8-32 | 法兰阀门安装 公称直径65mm以内 | 个 | 2 | 328.52 | 657.04 |  | 93.02
29 | 3-8-32 | 法兰阀门安装 公称直径 | 个 | 2 | 501.97 | 1003.94 |  | 93.02
本页小计 | [5 empty] | 406181.99 |  | 193197.29
单位工程概预算表
工程名称：呼伦贝尔市老年公寓10号楼消防维修工程 | [6 empty] | 第2页 共2页
序号 | 定额号 | 名称 | 单位 | 工程量 | 基价 | 直接费 |  | 人工费 | 工日
65mm以内
30 | 3-8-34 | 法兰阀门安装 公称直径100mm以内 | 个 | 5 | 651.4 | 3257 |  | 436
31 | 3-8-60 | 对夹式蝶阀安装 公称直径100mm以内 | 个 | 2 | 740.15 | 1480.3 |  | 160
32 | 5-2-99 | 消防软管卷盘 | 套 | 117 | 196.88 | 23034.96 |  | 207.09
33 | 5-2-98 | 消防水泵接合器 地上式 DN150 | 套 | 5 | 1507.91 | 7539.55 |  | 1842.6
34 | 3-6-26 | 组装水箱安装 水箱总容量40m3以内 | 台 | 1 | 20155.96 | 20155.96 |  | 1364.01
35 | 3-1-169 | 水箱拆除 水箱总容量40m3以内 | 个 | 1 | 1083.03 | 1083.03 |  | 870.5
36 | 2-2-127 | 门五金 闭门器 明装 | 10个 | 14 | 1671.59 | 23402.26 |  | 3470.46
37 | 2-2-129 | 门五金 顺位器 | 10个 | 6.4 | 432.42 | 2767.49 |  | 1586.5
38 | 6-11-15 | 普通灯具及吸顶灯 普通壁灯 | 套 | 3 | 98.32 | 294.96 |  | 77.34
39 | 5-6-3 | 自动报警系统调试 256点以内 | 系统 | 1 | 11025.59 | 11025.59 |  | 8646.35
40 | 5-6-13 | 水灭火控制装置调试 消防水炮 控制装置调试 | 点 | 4 | 883.47 | 3533.88 |  | 2790.44
41 | 5-6-10 | 火灾事故广播、消防通信系统调试 通信分机 | 部 | 11 | 75.43 | 829.73 |  | 583.88
42 | 3-8-400 | 压力计 | 套 | 14 | 151.17 | 2116.38 |  | 920.08
本页小计 | [5 empty] | 100521.09 |  | 22955.25
合计 | [5 empty] | 506703.08 |  | 216152.54

## 分部分项定额综合单价分析表
分部分项定额综合单价分析表
工程名称： 呼伦贝尔市老年公寓10号楼消防维修工程 | [7 empty] | 第1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价组成 | [6 empty] | 综合单价
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 |  | 企业管理费 | 风险费 | 利润
1 | 5-5-1 | 点型探测器 感烟 | 个 | 385 | 43.22 | 26.08 | 0.21 |  | 5.19 |  | 4.32 | 79.02
2 | 5-5-2 | 点型探测器 感温 | 个 | 21 | 43.22 | 26.11 | 0.21 |  | 5.19 |  | 4.32 | 79.05
3 | 5-5-7 | 线型探测器 信号转换装置 | 台 | 4 | 247.83 | 328.03 | 0.07 |  | 29.74 |  | 24.78 | 630.45
4 | 5-5-9 | 火灾报警按钮 | 个 | 109 | 75.83 | 29.3 | 0.07 |  | 9.1 |  | 7.58 | 121.88
5 | 5-5-68 | 火灾报警联动一体机 落地 256点以内 | 台 | 1 | 3849 | 12871.75 | 43.27 |  | 461.88 |  | 384.9 | 17610.8
6 | 5-5-61 | 消防电话主机 30路以内 | 台 | 1 | 3266.14 | 1857.87 | 33.69 |  | 391.94 |  | 326.61 | 5876.25
7 | 5-5-18 | 消防报警 电话分机 | 个 | 11 | 31.72 | 54.95 | 0.07 |  | 3.81 |  | 3.17 | 93.72
8 | 5-5-64 | 火灾报警控制微机、图形显示及打印终端 | 台 | 1 | 980.32 | 8663.77 | 21.39 |  | 117.64 |  | 98.03 | 9881.15
9 | 5-5-12 | 声光报警器 | 个 | 112 | 90.87 | 55.14 |  |  | 10.9 |  | 9.09 | 166
10 | 5-5-21 | 扬声器 壁挂式 (3W-5W) | 个 | 203 | 43.22 | 53.18 | 0.07 |  | 5.19 |  | 4.32 | 105.98
11 | 5-5-23 | 消防专用 模块 单输入 | 个 | 20 | 247.83 | 50.05 | 1.36 |  | 29.74 |  | 24.78 | 353.76
12 | 5-5-25 | 消防专用 模块 单输出 | 个 | 90 | 262.24 | 51.31 | 1.43 |  | 31.47 |  | 26.22 | 372.67
13 | 5-5-2 | 点型探测器 感温 | 个 | 21 | 43.22 | 62.83 | 0.21 |  | 5.19 |  | 4.32 | 115.77
14 | 5-5-27 | 消防专用 模块 单输入单输出 | 个 | 276 | 292.57 | 52.57 | 1.43 |  | 35.11 |  | 29.26 | 410.94
15 | 5-5-9 | 火灾报警按钮 | 个 | 109 | 75.83 | 29.3 | 0.07 |  | 9.1 |  | 7.58 | 121.88
16 | 5-5-55 | 消防广播控制柜 | 套 | 1 | 3205.73 | 1992.87 | 33.69 |  | 384.69 |  | 320.57 | 5937.55
17 | 5-5-23 | 消防专用 模块 单输入 | 个 | 20 | 247.83 | 36.77 | 1.36 |  | 29.74 |  | 24.78 | 340.48
18 | 5-5-23 | 消防专用 模块 单输入 | 个 | 31 | 247.83 | 36.77 | 1.36 |  | 29.74 |  | 24.78 | 340.48
19 | 5-2-103 | 电控式消防水炮安装 进口口径100mm以内 | 台 | 4 | 209.16 | 12703.39 | 2.06 |  | 25.1 |  | 20.92 | 12960.63
20 | 6-6-20 | 控制箱安装 | 台 | 1 | 345.96 | 8130.92 | 11.1 |  | 41.52 |  | 34.6 | 8564.1
分部分项定额综合单价分析表
工程名称： 呼伦贝尔市老年公寓10号楼消防维修工程 | [7 empty] | 第2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价组成 | [6 empty] | 综合单价
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 |  | 企业管理费 | 风险费 | 利润
21 | 3-8-37 | 法兰阀门安装 公称直径200mm以内 | 个 | 6 | 155.57 | 1240.37 | 4.04 |  | 18.67 |  | 15.56 | 1434.21
22 | 3-8-36 | 法兰阀门安装 公称直径150mm以内 | 个 | 5 | 120.69 | 882.87 | 3.89 |  | 14.48 |  | 12.07 | 1034
23 | 3-8-34 | 法兰阀门安装 公称直径100mm以内 | 个 | 3 | 87.2 | 511.74 | 2.62 |  | 10.46 |  | 8.72 | 620.74
24 | 3-8-62 | 对夹式蝶阀安装 公称直径150mm以内 | 个 | 5 | 106.16 | 528.23 | 3.89 |  | 12.74 |  | 10.62 | 661.64
25 | 3-8-37 | 法兰阀门安装 公称直径200mm以内 | 个 | 4 | 155.57 | 1446.3 | 4.04 |  | 18.67 |  | 15.56 | 1640.14
26 | 3-8-36 | 法兰阀门安装 公称直径150mm以内 | 个 | 2 | 120.69 | 939.37 | 3.89 |  | 14.48 |  | 12.07 | 1090.5
27 | 3-8-13 | 螺纹电磁阀安装 公称直径65mm以内 | 个 | 2 | 55.23 | 421.09 | 1.31 |  | 6.63 |  | 5.52 | 489.78
28 | 3-8-32 | 法兰阀门安装 公称直径65mm以内 | 个 | 2 | 46.51 | 269.91 | 1.87 |  | 5.58 |  | 4.65 | 328.52
29 | 3-8-32 | 法兰阀门安装 公称直径65mm以内 | 个 | 2 | 46.51 | 443.36 | 1.87 |  | 5.58 |  | 4.65 | 501.97
30 | 3-8-34 | 法兰阀门安装 公称直径100mm以内 | 个 | 5 | 87.2 | 542.4 | 2.62 |  | 10.46 |  | 8.72 | 651.4
31 | 3-8-60 | 对夹式蝶阀安装 公称直径100mm以内 | 个 | 2 | 80 | 639.93 | 2.62 |  | 9.6 |  | 8 | 740.15
32 | 5-2-99 | 消防软管卷盘 | 套 | 117 | 1.77 | 194.72 |  |  | 0.21 |  | 0.18 | 196.88
33 | 5-2-98 | 消防水泵接合器 地上式 DN150 | 套 | 5 | 368.52 | 1049.72 | 8.6 |  | 44.22 |  | 36.85 | 1507.91
34 | 3-6-26 | 组装水箱安装 水箱总容量40m3以内 | 台 | 1 | 1364.01 | 17016.13 | 1475.74 |  | 163.68 |  | 136.4 | 20155.96
35 | 3-1-169 | 水箱拆除 水箱总容量40m3以内 | 个 | 1 | 870.5 | 21.02 |  |  | 104.46 |  | 87.05 | 1083.03
36 | 2-2-127 | 门五金 闭门器 明装 | 10个 | 14 | 247.89 | 1369.16 |  |  | 29.75 |  | 24.79 | 1671.59
分部分项定额综合单价分析表
工程名称： 呼伦贝尔市老年公寓10号楼消防维修工程 | [7 empty] | 第3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价组成 | [6 empty] | 综合单价
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 |  | 企业管理费 | 风险费 | 利润
37 | 2-2-129 | 门五金 顺位器 | 10个 | 6.4 | 247.89 | 129.99 |  |  | 29.75 |  | 24.79 | 432.42
38 | 6-11-15 | 普通灯具及吸顶灯 普通壁灯 | 套 | 3 | 25.78 | 66.87 |  |  | 3.09 |  | 2.58 | 98.32
39 | 5-6-3 | 自动报警系统调试 256点以内 | 系统 | 1 | 8646.35 | 152.86 | 324.18 |  | 1037.56 |  | 864.64 | 11025.59
40 | 5-6-13 | 水灭火控制装置调试 消防水炮 控制装置调试 | 点 | 4 | 697.61 | 16.21 | 16.18 |  | 83.71 |  | 69.76 | 883.47
41 | 5-6-10 | 火灾事故广播、消防通信系统调试 通信分机 | 部 | 11 | 53.08 | 6.81 | 3.86 |  | 6.37 |  | 5.31 | 75.43
42 | 3-8-400 | 压力计 | 套 | 14 | 65.72 | 70.99 |  |  | 7.89 |  | 6.57 | 151.17

## 措施项目计价表
措施项目计价表
工程名称：呼伦贝尔市老年公寓10号楼消防维修工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 工程量 | 计算基数 | 费率(%) |  | 费用金额
总价措施
1 | 安全文明施工费 | 1 |  |  |  | 6841.24
1.1 | 安全文明施工与环境保护费 | 1 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2 |  | 4560.82
1.2 | 临时设施费 | 1 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1 |  | 2280.42
2 | 雨季施工增加费 | 1 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5 |  | 1140.2
3 | 二次搬运费 | 1 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1 |  | 2280.42
4 | 特殊地区施工增加费 | 1 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
5 | 夜间施工增加费 | 1
6 | 白天在地下室施工增加费 | 1
7 | 冬季施工增加费 | 1
单价措施
1

## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：呼伦贝尔市老年公寓10号楼消防维修工程 | [6 empty] | 第1页 共5页
序号 | 材料名 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价 | 预算价合计 |  | 市场价 | 市场价合计
1 | 综合人工费 |  | 元 | 32025.4876 | 1 | 32025.49 |  | 1 | 32025.49
2 | 综合人工费 |  | 元 | 184127.13 | 1 | 184127.13 |  | 1 | 184127.13
3 | 镀锌扁钢 | 综合 | kg | 4.12 | 2.62 | 10.79 |  | 2.62 | 10.79
4 | 热轧厚钢板 | δ8.0~15 | kg | 19.52 | 3.13 | 61.1 |  | 3.13 | 61.1
5 | 接地编织铜线 |  | m | 3 | 8.41 | 25.23 |  | 8.41 | 25.23
6 | 橡胶板 | δ4 | kg | 0.48 | 2.83 | 1.36 |  | 2.83 | 1.36
7 | 橡胶板 | δ12 | kg | 25.4 | 2.92 | 74.17 |  | 2.92 | 74.17
8 | 橡胶垫 | δ2 | m2 | 0.05 | 10.55 | 0.53 |  | 10.55 | 0.53
9 | 尼龙线卡 |  | 个 | 1773 | 0.04 | 70.92 |  | 0.04 | 70.92
10 | 白绸 |  | m2 | 0.22 | 7.72 | 1.7 |  | 7.72 | 1.7
11 | 棉纱头 |  | kg | 8.332 | 5.38 | 44.83 |  | 5.38 | 44.83
12 | 破布 |  | kg | 0.528 | 4.46 | 2.35 |  | 4.46 | 2.35
13 | 镀锌螺钉 | M2~5×4~50 | 个 | 2207.28 | 0.04 | 88.29 |  | 0.04 | 88.29
14 | 镀锌木螺钉 | d2~5×4~50 | 10个 | 2.244 | 0.43 | 0.96 |  | 0.43 | 0.96
15 | 木螺钉 | d2~4×6~65 | 个 | 12.522 | 0.03 | 0.38 |  | 0.03 | 0.38
16 | 木螺钉 | d2~4×6~65 | 10个 | 41.412 | 0.26 | 10.77 |  | 0.26 | 10.77
17 | 木螺钉 | d4.5~6×15~100 | 10个 | 42.432 | 0.69 | 29.28 |  | 0.69 | 29.28
18 | 六角螺栓 |  | kg | 21.801 | 5.15 | 112.28 |  | 5.15 | 112.28
19 | 双头螺栓带螺母 | M16×120~140 | 套 | 16.48 | 1.54 | 25.38 |  | 1.54 | 25.38
20 | 双头螺栓带螺母 | M20×150~190 | 套 | 41.2 | 9.7 | 399.64 |  | 9.7 | 399.64
21 | 镀锌六角螺栓带螺母 | 2平垫1弹垫 M8×100以内 | 10套 | 0.412 | 7.72 | 3.18 |  | 7.72 | 3.18
22 | 镀锌六角螺栓带螺母 | 2平垫1弹垫 M10×10 | 10套 | 0.824 | 10.3 | 8.49 |  | 10.3 | 8.49
23 | 镀锌六角螺栓带螺母 | 2平垫1弹垫 M16×100以内 | 10套 | 6.592 | 24.88 | 164.01 |  | 24.88 | 164.01
24 | 镀锌六角螺栓带螺母 | 2平垫1弹垫 M20×100以内 | 10套 | 8.24 | 20.59 | 169.66 |  | 20.59 | 169.66
25 | 六角螺栓带螺母、垫圈 | M16×65~80 | 套 | 16.48 | 1.29 | 21.26 |  | 1.29 | 21.26
| 本页小计 |  |  |  |  | 217479.18 |  |  | 217479.18
单位工程人材机汇总表
工程名称：呼伦贝尔市老年公寓10号楼消防维修工程 | [6 empty] | 第2页 共5页
序号 | 材料名 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价 | 预算价合计 |  | 市场价 | 市场价合计
26 | 六角螺栓带螺母、垫圈 | M20×85~100 | 套 | 61.44 | 2.16 | 132.71 |  | 2.16 | 132.71
27 | 塑料胀管 | φ6~8 | 个 | 823.842 | 0.02 | 16.48 |  | 0.02 | 16.48
28 | 闭门器 |  | 套 | 141.4 | 135.56 | 19168.18 |  | 135.56 | 19168.18
29 | 顺位器 |  | 套 | 64.64 | 12.87 | 831.92 |  | 12.87 | 831.92
30 | 尼龙砂轮片 | φ400 | 片 | 0.583 | 6.69 | 3.9 |  | 6.69 | 3.9
31 | 低碳钢焊条 | J422 φ3.2 | kg | 6.69 | 5.92 | 39.6 |  | 5.92 | 39.6
32 | 低碳钢焊条 | J427 φ3.2 | kg | 1.585 | 6.52 | 10.33 |  | 6.52 | 10.33
33 | 电焊条 | L-60φ3.2 | kg | 0.1 | 6.09 | 0.61 |  | 6.09 | 0.61
34 | 冲击钻头 | φ6~8 | 个 | 0.084 | 3.35 | 0.28 |  | 3.35 | 0.28
35 | 焊锡 |  | kg | 1.55 | 32.6 | 50.53 |  | 32.6 | 50.53
36 | 焊锡膏 |  | kg | 0.398 | 35.87 | 14.28 |  | 35.87 | 14.28
37 | 砂纸 |  | 张 | 0.528 | 0.69 | 0.36 |  | 0.69 | 0.36
38 | 垫铁 |  | kg | 2 | 2.92 | 5.84 |  | 2.92 | 5.84
39 | 板枋材 |  | m3 | 0.08 | 1501.5 | 120.12 |  | 1501.5 | 120.12
40 | 白铅油 |  | kg | 3.04 | 2.23 | 6.78 |  | 2.23 | 6.78
41 | 调和漆 |  | kg | 0.135 | 9.09 | 1.23 |  | 9.09 | 1.23
42 | 酚醛磁漆 |  | kg | 0.01 | 14.93 | 0.15 |  | 14.93 | 0.15
43 | 防锈漆 |  | kg | 0.067 | 5.01 | 0.34 |  | 5.01 | 0.34
44 | 聚四氟乙烯生料带宽 | 20 | m | 4.896 | 0.09 | 0.44 |  | 0.09 | 0.44
45 | 汽油 | 70#~90# | kg | 2.73 | 7.02 | 19.16 |  | 7.02 | 19.16
46 | 机油 |  | kg | 0.436 | 9.44 | 4.12 |  | 9.44 | 4.12
47 | 工业用酒精 | 99.5% | kg | 2.38 | 5.06 | 12.04 |  | 5.06 | 12.04
48 | 氧气 |  | m3 | 13.33 | 2.75 | 36.66 |  | 2.75 | 36.66
49 | 乙炔气 |  | kg | 4.443 | 12.1 | 53.76 |  | 12.1 | 53.76
50 | 石棉橡胶板低压 | δ0.8~6 | kg | 7.34 | 7.38 | 54.17 |  | 7.38 | 54.17
51 | 石棉橡胶板 | δ0.8~6 | kg | 7.71 | 1.03 | 7.94 |  | 1.03 | 7.94
52 | 镀锌钢管 | DN25 | m | 1 | 7.82 | 7.82 |  | 7.82 | 7.82
53 | 无缝钢管 | D22×2 | m | 0.352 | 3.26 | 1.15 |  | 3.26 | 1.15
54 | 塑料异型管 | φ5 | m | 21.465 | 0.63 | 13.52 |  | 0.63 | 13.52
55 | 输水软管 | φ25 | m | 0.672 | 0.2 | 0.13 |  | 0.2 | 0.13
56 | 熟铁管箍 | DN15 | 个 | 14 | 1.57 | 21.98 |  | 1.57 | 21.98
57 | 螺纹阀门 | DN15 | 个 | 0.672 | 8.58 | 5.77 |  | 8.58 | 5.77
58 | 螺纹截止阀 | J11T-16 DN25 | 个 | 5.05 | 15.1 | 76.26 |  | 15.1 | 76.26
59 | 平焊法兰 | 1.6MPa DN150 | 片 | 10 | 55.86 | 558.6 |  | 55.86 | 558.6
| 本页小计 |  |  |  |  | 21277.16 |  |  | 21277.16
单位工程人材机汇总表
工程名称：呼伦贝尔市老年公寓10号楼消防维修工程 | [6 empty] | 第3页 共5页
序号 | 材料名 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价 | 预算价合计 |  | 市场价 | 市场价合计
60 | 弹簧压力表 | 0~16kg/cm2 | 个 | 14 | 27.46 | 384.44 |  | 27.46 | 384.44
61 | 弹簧压力表 | Y-1000~1.6MPa | 块 | 0.672 | 27.46 | 18.45 |  | 27.46 | 18.45
62 | 压力表弯管 | DN15 | 个 | 14.672 | 4.29 | 62.94 |  | 4.29 | 62.94
63 | 电气绝缘胶带 | 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 13.08 | 2.4 | 31.39 |  | 2.4 | 31.39
64 | 尼龙扎带 | L=100~150 | 个 | 881.352 | 0.19 | 167.46 |  | 0.19 | 167.46
65 | 铜芯塑料绝缘电线 | BV-1.0mm2 | m | 76.35 | 0.7 | 53.45 |  | 0.7 | 53.45
66 | 铜芯塑料绝缘电线 | bv-2.5mm2 | m | 1.377 | 1.51 | 2.08 |  | 1.51 | 2.08
67 | 铜芯塑料绝缘电线 | BV-4mm2 | m | 3.054 | 2.42 | 7.39 |  | 2.42 | 7.39
68 | 阻燃铜芯绞线 | $ZR-RVS2×1.5mm2 | m | 282.46 | 2.52 | 711.8 |  | 2.52 | 711.8
69 | 铜端子 | 16mm2 | 个 | 12.18 | 2.57 | 31.3 |  | 2.57 | 31.3
70 | 铜接线端子 | 20a | 个 | 3.054 | 0.19 | 0.58 |  | 0.19 | 0.58
71 | 铜接线卡 | 1.0-2.5 | 个 | 5718.72 | 0.6 | 3431.23 |  | 0.6 | 3431.23
72 | 其他材料费 |  | 元 | 289.935 | 1 | 289.94 |  | 1 | 289.94
73 | 打印纸 | 132-1 | 箱 | 0.84 | 161.13 | 135.35 |  | 161.13 | 135.35
74 | 电池 | 5# | 节 | 44 | 1.46 | 64.24 |  | 1.46 | 64.24
75 | 棉丝 |  | kg | 0.03 | 3.6 | 0.11 |  | 3.6 | 0.11
76 | 充电电池 | 5# | 节 | 10 | 2.49 | 24.9 |  | 2.49 | 24.9
77 | 电 |  | kw·h | 108.24 | 0.58 | 62.78 |  | 0.58 | 62.78
78 | 水 |  | m3 | 0.08 | 5.27 | 0.42 |  | 5.27 | 0.42
79 | 标志牌 |  | 个 | 551.024 | 1.72 | 947.76 |  | 1.72 | 947.76
80 | 钢垫板 | 综合 | kg | 0.1 | 4.8 | 0.48 |  | 4.8 | 0.48
81 | 混凝土 | C20 | m3 | 0.15 | 237.65 | 35.65 |  | 237.65 | 35.65
82 | 镀锌铁丝 | φ2.8~4.0 | kg | 4.5 | 3.43 | 15.44 |  | 3.43 | 15.44
83 | 六角螺栓带螺母、垫圈 | M16×85~140 | 套 | 189.52 | 1.29 | 244.48 |  | 1.29 | 244.48
84 | 镀锌六角螺栓带螺母 | m10×100 | 套 | 4.08 | 0.62 | 2.53 |  | 0.62 | 2.53
85 | 闸阀 DN200 |  | 个 | 6 | 1210 | 7260 |  | 1210 | 7260
86 | 闸阀 DN150 |  | 个 | 5 | 855 | 4275 |  | 855 | 4275
87 | 闸阀 DN100 |  | 个 | 3 | 495 | 1485 |  | 495 | 1485
88 | 止回阀 DN200 |  | 个 | 4 | 1415.9292 | 5663.72 |  | 1415.9292 | 5663.72
89 | 止回阀 DN150 |  | 个 | 2 | 911.5044 | 1823.01 |  | 911.5044 | 1823.01
90 | 法兰阀门闸阀dn65 |  | 个 | 2 | 260.177 | 520.35 |  | 260.177 | 520.35
91 | 蝶阀DN65 |  | 个 | 2 | 433.6283 | 867.26 |  | 433.6283 | 867.26
| 本页小计 |  |  |  |  | 28620.93 |  |  | 28620.93
单位工程人材机汇总表
工程名称：呼伦贝尔市老年公寓10号楼消防维修工程 | [6 empty] | 第4页 共5页
序号 | 材料名 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价 | 预算价合计 |  | 市场价 | 市场价合计
92 | 止回阀DN100 |  | 个 | 5 | 525.6637 | 2628.32 |  | 525.6637 | 2628.32
93 | 螺纹电磁阀门 |  | 个 | 2 | 420.354 | 840.71 |  | 420.354 | 840.71
94 | 对夹式蝶阀 DN150 |  | 个 | 5 | 435 | 2175 |  | 435 | 2175
95 | 对夹式蝶阀 DN100 |  | 个 | 2 | 619.469 | 1238.94 |  | 619.469 | 1238.94
96 | 卡箍式法兰 | (1.6MPa以下) | 片 | 8 | 1 | 8 |  | 1 | 8
97 | 消防软管卷盘 |  | 套 | 117 | 194.6903 | 22778.77 |  | 194.6903 | 22778.77
98 | 消防水泵接合器 |  | 套 | 5 | 862.8319 | 4314.16 |  | 862.8319 | 4314.16
99 | 点型探测器感烟 |  | 个 | 385 | 24.3363 | 9369.48 |  | 24.3363 | 9369.48
100 | 点型探测器感温 |  | 个 | 21 | 24.3363 | 511.06 |  | 24.3363 | 511.06
101 | 点型探测器感温 |  | 个 | 21 | 61.0619 | 1282.3 |  | 61.0619 | 1282.3
102 | 报警联动一体机 |  | 台 | 1 | 12831.8584 | 12831.86 |  | 12831.8584 | 12831.86
103 | 模块 |  | 个 | 110 | 44.2478 | 4867.26 |  | 44.2478 | 4867.26
104 | 模块 |  | 个 | 276 | 44.2478 | 12212.39 |  | 44.2478 | 12212.39
105 | 隔离器 |  | 个 | 20 | 30.9735 | 619.47 |  | 30.9735 | 619.47
106 | 电话模块 |  | 个 | 31 | 30.9735 | 960.18 |  | 30.9735 | 960.18
107 | 火灾报警按钮 |  | 个 | 218 | 25.6637 | 5594.69 |  | 25.6637 | 5594.69
108 | 声光报警器 |  | 个 | 112 | 51.3274 | 5748.67 |  | 51.3274 | 5748.67
109 | 线性探测器信号转换装置 |  | 台 | 4 | 324.7788 | 1299.12 |  | 324.7788 | 1299.12
110 | 电话分机 |  | 个 | 11 | 53.0973 | 584.07 |  | 53.0973 | 584.07
111 | 扬声器壁挂式 |  | 个 | 203 | 51.3274 | 10419.46 |  | 51.3274 | 10419.46
112 | 消防广播控制柜 |  | 套 | 1 | 1911.5044 | 1911.5 |  | 1911.5044 | 1911.5
113 | 消防电话主机 |  | 台 | 1 | 1787.6106 | 1787.61 |  | 1787.6106 | 1787.61
114 | 消防水炮 |  | 套 | 4 | 12654.8673 | 50619.47 |  | 12654.8673 | 50619.47
115 | 疏散指示灯具 |  | 套 | 3.03 | 65 | 196.95 |  | 65 | 196.95
116 | 压力表 |  | 个 | 14 | 37 | 518 |  | 37 | 518
117 | 消防控制室图形显示装置（CRT) | GST-QG-GM9200T | 台 | 1 | 8561.9469 | 8561.95 |  | 8561.9469 | 8561.95
118 | 消防水炮控制器 |  | 台 | 1 | 8124 | 8124 |  | 8124 | 8124
119 | 组装水箱安装 水箱总容量40m3以内 | 4000*4000*1500 | 台 | 1 | 16800 | 16800 |  | 16800 | 16800
120 | 安拆费及场外运费 |  | 元 | 16.724 | 1 | 16.72 |  | 1 | 16.72
121 | 柴油 |  | kg | 50.9835 | 6.39 | 325.78 |  | 6.39 | 325.78
| 本页小计 |  |  |  |  | 189145.89 |  |  | 189145.89
单位工程人材机汇总表
工程名称：呼伦贝尔市老年公寓10号楼消防维修工程 | [6 empty] | 第5页 共5页
序号 | 材料名 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价 | 预算价合计 |  | 市场价 | 市场价合计
122 | 电 |  | kw·h | 320.5673 | 0.58 | 185.93 |  | 0.58 | 185.93
123 | 动力费 |  | 元 | 40.1314 | 1 | 40.13 |  | 1 | 40.13
124 | 机上人工 |  | 工日 | 3.516 | 124.46 | 437.6 |  | 124.46 | 437.6
125 | 检修费 |  | 元 | 138.5115 | 1 | 138.51 |  | 1 | 138.51
126 | 校验费 |  | 元 | 353.3077 | 1 | 353.31 |  | 1 | 353.31
127 | 水 |  | m3 | 0.014 | 5.27 | 0.07 |  | 5.27 | 0.07
128 | 维护费 |  | 元 | 484.5587 | 1 | 484.56 |  | 1 | 484.56
129 | 折旧费 |  | 元 | 983.2824 | 1 | 983.28 |  | 1 | 983.28
| 本页小计 |  |  |  |  | 2623.39 |  |  | 2623.39
| 合计 |  |  |  |  | 459146.55 |  |  | 459146.55